
赣财购投诉〔2024〕35号

投诉处理结果公告
一、项目编号：JXGZ2024-03-1507
二、项目名称：2023年江西省重点地区基层安全生产监管能力补短板项目（2包）
三、相关当事人
投诉人:云南俊酷网络科技有限公司

地址: 昆明市黑林铺街道办事处大河埂村中晟溪城（一期）5幢1单元第10层1001号

被投诉人1:江西国政招标咨询有限公司

地址:江西省南昌市红谷滩区庐山南大道348号南昌市农业科学院10楼

相关当事人1：江西省应急管理厅

地址:江西省南昌市抚河南路199号

相关当事人2：江西省翔耐贸易有限公司

地址: 江西省南昌市青云谱区井冈山大道620号

四、基本情况

江西省应急管理厅委托江西国政招标咨询有限公司代理的2023年江西省重点地区基层安全生产监管能力补短板项目（2包）（项目编号：JXGZ2024-03-1507），采购方式为公开招标，预算金额为592.9万元，于2024年4月28日发布招标公告。2024年5月21日，本项目发布中标结果公示，中标供应商为江西省翔耐贸易有限公司。2024年5月22日，投诉人依法提出质疑，代理机构于2024年5月28日对质疑进行答复。2024年5月31日，投诉人对质疑答复不满意向本机关提起投诉，本机关审查后依法予以受理并向投诉人、被投诉人及相关当事人送达了《政府采购供应商投诉受理通知书》《政府采购投诉答复通知书》。目前，采购人与中标供应商已签订采购合同。
五、处理依据及结果
投诉人所称投诉事项，主要是中标供应商响应的多功能气体检测仪、矿用多参数气体检测仪的氧气测量范围不满足招标文件要求。

经查，本项目采购标的为应急管理部门安全监管执法装备，包括激光测距仪、多功能气体检测仪、矿用多参数气体检测仪、接地电阻测试仪等货物。查看招标文件，技术要求中载明“（二）多功能气体检测仪：2.测量范围:氧气（0～30%）分辨率≤0.1％”，及“（五）矿用多参数气体检测仪：6.测量范围：氧气（0～30%）分辨率≤0.1％”，评审标准中载明“多功能气体检测仪加分项：电池工作时间≥5h，充电时间≤3h；满足加 2 分。评审依据：提供具有 CMA 或 CNAS 标志的第三方机构出具的检验报告扫描件”，及“矿用多参数气体检测仪加分项：连续工作时间：≥10h;满足加 2 分。 评审依据：提供具有 CMA 或 CNAS 标志的第三方机构出具的检验报告扫描件”。查看投标文件，中标供应商响应的多功能气体检测仪、矿用多参数气体检测仪为河南卓安电子科技有限公司的同一型号产品，提供的汕头市联信检测有限公司于2024年1月18日签发的检验检测报告（编号：LX2024359249），载明河南卓安电子科技有限公司的JD6（A）多功能气体检测仪氧气测量范围为（0～30%）分辨率≤0.1％，工作时间：充电时间3h连续工作时间10h，检验检测机构人员：吴胜明（审批）、罗永洪（审核）、陈楚燕（编制）。查询广东省市场监督管理局质量信息公示平台，检验检测机构资质认定中显示，汕头市联信检测有限公司的CMA资质证书编号：202119015968，领域：“产品质量检验”，专业类别：“轻纺产品-纺织服装”，授权签字人罗永洪、吴胜明的授权签字领域均为“轻纺产品-纺织服装”，检测对象为领带、风衣等纺织服装，未查询到陈楚燕作为授权签字人。查看评审报告，投标人因提供CMA检验检测报告（编号：LX2024359249），在多功能气体检测仪加分项及矿用多参数气体检测仪加分项上得4分排名第一，与第二名相差0.29分。

以上事实表明，中标供应商提供的检测报告（编号：LX2024359249）由汕头市联信检测有限公司出具，该检测机构仅具备纺织服装类产品的检测资质，不具备多功能气体检测仪、矿用多参数气体检测仪等产品的检测资质。中标供应商提供的该检测报告中关于氧气测量范围及仪器工作时间的检测结果，不在CMA授权范围之内，不具有公正性的作用。投诉人的投诉事项成立。

上述事实依据有招标文件、投标文件、相关答复材料等为证，法律依据为《政府采购法》《政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等相关法律法规。
六、其他补充事宜
根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第三十二条第三项的规定，投诉事项成立，撤销合同。合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，采购人依法另行确定中标供应商；否则重新开展采购活动。

如对上述处理决定不服,可在收到本决定书起60日内向江西省人民政府提起行政复议，或六个月内向南昌铁路运输法院提起行政诉讼。
                                     江西省财政厅

                            2024年7月19日

1

