投诉处理结果公告

一、项目编号：高安中心-GA2024-059

二、项目名称：宜春市高安生态环境局高安市乡镇空气站第三方运维服务采购项目

三、相关当事人

当事人1：南昌市尔能环保技术有限公司

地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区广兰大道南天阳光45号楼二单元903室（第9层）（第6层）

当事人2：宜春市高安生态环境局

地址：高安市瑞阳新区

当事人3：高安市采购中心

地址：高安市市民中心A座506

四、基本情况

投诉人因对被投诉人质疑答复不满意向本机关提起投诉，本机关审查后依法受理，本机关于2024年11月13日正式受理，现已审查结束。

该项目于2024年10月19日在江西省公共资源交易网发布采购公告，11月11日在江西省公共资源交易网发布中标公告，同日向中标人发出中标通知书。2024年11月29日，暂停该项目30天。

投诉事项：（1）该项目是采购设备的运维服务，主体是运维服务商，而非设备制造商，是直接提供设备现场运维服务的供应商团队自身的技术水平、服务意识和公司实力等才是供应商能否服务好本项目的关键因素，而非产品制造商是否能够出具针对本项目技术支持服务的承诺函。该项目要运维的空气站设备是非常成熟的产品，已经在市场上使用多年，经查阅江西公共资源平台同类型项目，市场上很多专业运维公司已经运维了多年同类型项目的设备，市场验证了这些专业运维公司有能力运维此类设备，而不是依据招标文件要求提供设备厂家技术服务支持承诺函来保障。同时根据《中华人民共和国产品质量法》的相关规定，生产者应当对其生产的产品质量负责。此外，从消费者权益保护的角度出发，厂家作为产品的生产者，在提供产品的同时，也隐含了对产品质量的保证。因此，当产品出现需要厂家支持问题时，厂家有义务提供相应的售后服务，以保障消费者的权益。况且该项目设备已过质保期，如果需返厂维修或更换新配件，无论哪个运维商承接都需运维商自行承担费用问题。综上所述，投标时提供设备厂家技术支持服务承诺函并不是运维商技术服务的保障，和回复函提到的87号令指的服务质量不是直接关联。

（2）该评标标准存在指向特定供应商、特定产品。根据招标文件第五章节第二、采购要求可知，本项目核心设备同型号生产厂家是赛默飞世尔科技（PM2.5监测仪、PM10监测仪、臭氧03监测仪）和北京富奥通科技（气象五参数仪）（详见附件质疑函招标文件内容截图），导致主动权完全分别掌握在赛默飞世尔科技和北京富奥通科技这2家公司手上，他们有权利只选择提供技术服务支持承诺函给其代理商、其友好合作过的合作商或其有利益往来的其他公司，从而导致其它有运维能力的投标人在投标阶段无法取得赛默飞世尔科技和北京富奥通科技的技术服务支持承诺函。

（3）回复函第2条引用87号令，并提出只是加分项，而非必要项。招标文件评分规则为，取得其它生产厂家技术支持服务承诺函的只能得2分/每种设备，四种设备总得分合计8分，与取得本项目设备同型号生产厂家技术支持服务承诺函的相差12分（本项目满分50分，技术分满分35分），如此大的分数差距，明显倾向有本项目设备同型号生产厂家技术支持服务承诺函的投标人，而本项目设备同型号的生产厂家又只有一家。

（4）回复函第3条指出通过江西公共资源交易平台查询同类型项目，得出很多供应商能够得到产品制造商的技术支持服务的结论。得到产品制造商的技术支持服务和投标时取得产品制造商的技术支持服务承诺函是两个不同的概念。产品制造商对其生产的产品需提供售后技术支持服务是受《中华人民共和国产品质量法》和《中华人民共和国消费者权益保护法》约束，而为他人或者单位投标时提供技术支持服务承诺函不受法律约束，由制造商自行决定即可，故而制造商存在很强的主观性。而且，回复说明通过江西公共资源交易平台查询同类型项目情况（我方理解的是上述评分规则一样），也只能说明极少数甚至个别中标人（根据目前该项目中标结果和以往同类型项目中标结果来看一般都是武汉马尔欣科技有限公司，通过公共资源网可以查到该公司出售赛默飞世尔科技的空气站设备，同时还运维该品牌的空气站设备）投标时取得了同型号的制造商技术支持服务承诺函，不能说明其他投标人能取得，这项是否能得高分的决定权同样掌握在同型号制造商手里。

（5）回复函第4条提到投标人能否为项目提供备机用同型号的备机有利于更高质量完成运维服务的关键，且是加分项，而非必要项。事实证明只要符合国家环境保护部标准和相关技术规范要求的其它厂家的设备也能兼容和安装于该系统使用，并且监测效果是一样的，起到了备机的作用。所以完全没有必要要求是本项目设备同型号生产厂家的的备机，而且得分相差一半（同型号的8分，不同型号的4分，项目总分50，技术分35分），导致出现明显倾向性。

（6）回复函答复提供拟投入人员“环境空气自动监测运维与质控”培训合格证书的评分项是加分项，未限制潜在供应商。但事实是获得环境空气运维资格培训合格证书的途径不止通过中国环境监测总站唯一一个途径，还可通过中国环境保护产业协会和各省环境保护产业协会组织的培训和考核合格后即能颁发名为“自动监控（环境空气）运行工”的培训合格证书。既然中国环境保护产业协会和各省环境保护产业协会都有权颁发此类运维证书，则说明该部门颁发的运维证书同样具有权威性、实用性和法律效应。同时，无相关国家规范或环保部门规定只有中国环境监测总站颁发的才更有效的说法，而是同样有效，具有同样的权威性。

投诉请求：综上所述，由于该招标文件的评分多处存在明显的倾向性，以不合理的条件对供应商实行差别待遇，严重侵犯了其他潜在投标的人权益，违背了政府采购公开公正的原则，故请求变更招标文件中评分标准里技术部分序号第1-3条，重新招标。

被投诉人称：

1.贵公司尚未完全理解本项目的采购需求，产品制造商能够针对本项目提供技术支持服务，是供应商能否成功服务好本项目的关键因素，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第十七条规定采购人、采购代理机构不得将投标人的注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件作为资格要求或者评审因素，也不得通过将除进口货物以外的生产厂家授权、承诺、证明、背书等作为资格要求，对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。财政部第87号令并未禁止将制造商服务支持承诺函作为评审因素。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第五十五条评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。本评分项是从投标人履约能力的角度考量的。投标人要取得本项目设备同型号生产厂家技术支持服务，即投标人对所需型号设备情况更了解，有利于投标人更高质量完成运维服务，且此部分是加分项，而非必要项，并没有限制潜在供应商来参与投标。

3.通过江西省公共资源交易平台查询同类项目的采购情况，很多供应商均能够得到产品制造商的技术支持服务，故此评分并非是贵司所述的以不合理条件限制、排斥潜在投标人的情形。

4.投标人能否为项目提供备用同型号的备机，有利于更高质量完成运维服务的关键，也有利于保证采购人所监测数据的连续性和稳定性，且此部分是加分项，而非必要项，并没有限制潜在供应商来参与投标，故此评分并非是贵司所述的以不合理条件限制、排斥潜在投标人的情形。据市场了解，很多运维供应商均可以采购人提供同型号的备机为采购方提供服务。

经审查，本机关认为：

1.本项目为乡镇环境空气自动监测站运行维护服务项目。服务内容为空气站的运行维护管理……运维设备主要包括所有监测、气象仪器和辅助设备设施三部分。招标文件将投标时提供设备厂家技术支持服务承诺函作为评审因素，变相要求原厂服务，在一定程度上对部分供应商存在差别待遇或歧视待遇。

2.招标文件技术部分2备机、备品备件的配备要求提供设备的采购合同、采购发票扫描件。鉴于提供备机、备品备件的配备要求可以在供应商中标后购买或取得，如将采购合同、采购发票扫描件在投标时作为佐证材料，将对潜在供应商形成差别待遇，同时还将在一定程度上提升投标成本。

3.“环境空气自动监测运维与质控”培训合格证书为中国环境监测总站颁发。根据招标文件：“3、专业运维人员配备：投标人拟投入本项目的专业运维人员2名的得2分，每少一名扣1分，满分2分。评审依据：提供拟投入人员‘环境空气自动监测运维与质控’培训合格证书……”的设定来看，本项目实际需求系供应商团队具备“环境空气自动监测运维与质控”能力的专业运维人员。而以“环境空气自动监测运维与质控”培训合格证书作为佐证材料，将限制其他不同名称但同样具备“环境空气自动监测运维与质控”能力的佐证材料。

综上，前述招标文件设定存在不合理条件限制或排斥潜在供应商的情形，投诉成立。

以上事实有下列证据为证：

1.投诉人《投诉书》

2.被投诉人《宜春市高安生态环境局高安市乡镇空气站第三方运维服务采购项目（项目编号：高安中心-GA2024-059）质疑回复函》

3.本项目招标文件

4.被投诉人《高安生态环境局乡镇空气站运维采购需求情况汇报》

五、处理依据及结果

根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第三十一条第一款第（二）项之规定，本机关决定：投诉成立，该项目中标结果无效，责令重新开展采购活动。

- 其他补充事宜

- 如对上述处理决定不服，当事人可在收到本决定书起60日内依法向宜春市人民政府申请行政复议或者六个月内依法向上高县人民法院提起行政诉讼。

宜春市财政局

2024年12月11日