政府采购投诉处理决定书

投诉人：江西尼采医疗器械有限公司

地址：江西省宜春市樟树市张家山街道药都医药物流产业园新望路 669 号

被投诉人1：赣州市立医院

地址：赣州市章贡区大公路49号

被投诉人2：智埔国际建设集团有限公司

地址：赣州市章贡区红旗大道东延南侧，武当山路西侧

相关供应商：湖南蓝天机器人科技有限公司

地址：长沙经济技术开发区泉塘街道楠竹园路58号

投诉人因不满意赣州智埔国际建设集团有限公司电动起立床采购项目（项目编号：ZPGJ2025-ZG-X002）作出的质疑答复，向本机关进行投诉，本机关已于2025年10月30日收到。经审查，此次投诉符合政府采购投诉的条件和要求，本机关依法受理其投诉，受理日期为2025年10月30日。经依法对本项目政府采购活动进行审查，现已审查终结。

投诉事项：

投诉事项：湖南蓝天机器人科技有限公司的质疑回复中的小腿板具有≥7档调节，不符合参数要求，该公司产品只有6档调节。

经审查，本机关认为：

投诉事项缺乏事实依据，投诉事项均不成立。依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第二十九条“投诉处理过程中，有下列情形之一的，财政部门应当驳回投诉：……（二）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立……”本机关对投诉人的投诉请求不予支持，驳回投诉。

2025年11月18日