信丰县财政局

信财购投诉〔2023〕6号                    签发人:周凌

# 投诉处理决定书

## 投诉人：华润（江西）医疗器械有限公司

法定代表人：王鹏

授权代表：夏裕飞

联系方式：18870884520

地  址：江西省南昌市青山湖区北京东路866号石泉大厦1108-1116室

## 被投诉人：江西智鹏医疗设备有限公司

联系人：高五娇

联系方式：18270978856

- 地  址：赣州市章贡区东阳山路9号“温州精品街”B区4楼17室

## 采购人：江西省信丰县人民医院

联系人：吴永花

联系方式：13870700010

地  址：信丰县嘉定镇安康路

## 采购代理机构：信丰佳运招标代理有限公司

联系人：黄小锋

联系方式：13207979266

- 地  址：信丰县圣塔西路体育新居A2栋202

- 投诉人因不满意信丰佳运招标代理有限公司于2023年4月20日作出的质疑答复，于2023年4月25日向我局提出投诉。我局依法予以受理，现已审查终结。

一、基本情况

- 信丰佳运招标代理有限公司接受采购人江西省信丰县人民医院的委托，对江西省信丰县人民医院医疗设备（口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备、牙科综合治疗机采购，项目编号：XFJY2022-XF-G005，品目二）进行公开招标（不见面开标）采购。2023年3月17日，在江西省公共资源交易网发布采购公告；2023年4月7日，在信丰县公共资源交易中心开标三室采用电子化“不见面开标”模式开展采购活动；2023年4月7日，在江西省公共资源交易网发布中标结果公告（中标供应商：江西智鹏医疗设备有限公司）；2023年4月12日，投诉人向采购人提出质疑；2023年4月20日，采购代理机构就质疑事项作出答复；2023年4月25日，投诉人对质疑答复不满意，向我局进行投诉。目前，该项目已完成开标活动、已完成中标结果公示、已签订采购合同、暂未进行履约。

- 投诉人称：

- 投诉事项1：

- 牙科综合治疗机，中标产品“西格U200”配置手术椅，不具备蓝牙音乐功能，不能满足招标文件“手术椅，符合人体工程学整体设计，具备蓝牙音乐功能设计，舒缓患者情绪”的参数要求。

- 投诉事项2：

- 牙科综合治疗机，中标产品“西格U200”配置医生操作治疗台，不具备全金属器械盘，不能满足招标文件“医生操作台，符合人性化操作设计，全金属器械盘设计，结实耐用散热效果好”的参数要求。

- 投诉事项3：

- 牙科综合治疗机，中标产品“西格U200”配置侧箱操作台，其注水方式，不能满足招标文件“侧箱操作台，全新的阻尼设计，使用专利设计的蒸馏水/消毒液上方注水方式，无需来回拆卸蒸馏水瓶”的参数要求。

- 投诉请求：

- 请求审核江西智鹏医疗设备有限公司所投产品“西格U200”是否满足招标文件要求，若不能满足则取消其中标资格；并根据法律规定依法另行确定中标供应商；不满足另行确定中标供应商条件，应当重新开展采购活动。

- 二、事实查明与认定

- 经核查：

- 投诉人所称投诉事项1。经查看投诉人提供“西格U200产品介绍”，仅包含部件介绍、简单操作介绍、标准配置介绍、颜色选择、尺寸及孔位图等；无法据此判断“西格U200”配置的手术椅是否符合招标文件“手术椅，具备蓝牙音乐功能设计”的参数要求；即佐证效力不足，证据链条不清晰。因此，投诉人该投诉事项不成立。

- 投诉人所称投诉事项2。经查看投诉人提供“西格U200产品介绍”，仅包含部件介绍、简单操作介绍、标准配置介绍、颜色选择、尺寸及孔位图等；无法据此判断“西格U200”配置的医生操作治疗台是否符合招标文件“医生操作台，全金属器械盘设计”的参数要求；即佐证效力不足，证据链条不清晰。因此，投诉人该投诉事项不成立。

- 投诉人所称投诉事项3。经查看投诉人提供“西格U200产品介绍”，仅包含部件介绍、简单操作介绍、标准配置介绍、颜色选择、尺寸及孔位图等；无法据此判断“西格U200”其注水模式是否符合招标文件“侧箱操作台，使用蒸馏水/消毒液上方注水方式，无需来回拆卸蒸馏水瓶”的参数要求；即佐证效力不足，证据链条不清晰。因此，投诉人该投诉事项不成立。

- 综上所述，投诉人投诉事项一、二、三均不成立。

- 上述事实依据有招标文件、质疑函与质疑答复、投诉书、相关函询答复材料、相关情况说明为证，法律依据为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等相关法律法规。

- 三、处理决定

- 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第二十九条第二款规定，对投诉人的投诉事项予以驳回。

- 如不服本决定，可在决定书送达之日起六十日内向信丰县人民政府申请行政复议，也可在决定书送达之日起六个月内向信丰县人民法院提起行政诉讼。

信丰县财政局

- 2023年5月25日